## Form UjiKand.Gas
Hasil Uji Kandungan Gas
Gas Item | Standard
O2 | 19.5% - 22%
Toxic | Not more than PEL
Combustible | < 10 % LEL
Tanggal | Waktu | Hasil | [5 empty] | Keterangan | Nama Pelaksana | Tanda Tangan
|  | O2 |  | Toxic |  | Combustible
|  | Sesuai | Tidak Sesuai | Sesuai | Tidak Sesuai | Sesuai | Tidak Sesuai

## HOT New
LAMPIRAN 2
No I-002/0.38/F.02
No Rev 02
IJIN KERJA PANAS ( HOT WORK PERMIT )
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk
[Wilayah]
| A. | UMUM | [8 empty] | E. |  | SAFETY CHECKLIST
[12 empty] | Ceklist |  | Item |  |  |  |  | Hari ke-1 |  | Hari ke-2 |  | Hari ke-3 |  | Hari ke-4 |  | Hari ke-5 |  | Hari ke-6 |  | Hari ke-7 |  | Keterangan
|  | Nomor |  | : | [000]/[wilayah]/[bulan]/[tahun] (contoh: 001/SOR 1/03/2023) | [13 empty] | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum | Sudah | Belum
|  | Tanggal pengesahan |  | : | [8 empty] | a. | Jalur tersebut sesungguhnya telah :
|  | Masa Berlaku |  | : | Tanggal | : | s/d | [6 empty] | 1 | Dibebaskan dari tekanan atau Dikosongkan/drain
[5 empty] | Waktu | : | s/d | [6 empty] | 2 | Didorong atau flush dengan air
|  | Lokasi Pekerjaan |  | : | [9 empty] | 3 | Diisolasi dengan : |  | - Blanking
|  | Pelaksana Pekerjaan |  | : | [12 empty] | - Dilepas
|  | Jenis Pekerjaan Panas |  | : | [12 empty] | - Kerangan dikunci
- Diberi label
|  | Menimbulkan Api |  |  | Hot Tapping
|  | Menimbulkan Bunga Api |  |  | Menyalakan Flare | [8 empty] | 4 | Steaming out or Purging
|  | Mesin Gerinda / Alat Potong |  |  | Lainnya…... | [7 empty] | b. | Pengisolasian
|  | Uraian Pekerjaan |  | : | [10 empty] | Isolasi Proses
Isolasi Mekanik
| B. | IDENTIFIKASI SUMBER BAHAYA ALAT/KEGIATAN | [12 empty] | Isolasi Listrik
|  | Alat listrik | Gas, ………… | Ergonomi |  | Paparan Panas Matahari |  |  | Lifting | Bongkar Muat |  |  |  |  | Isolasi Tekanan
|  | Akses Sulit | Ruang Tetutup | Operasi dalam air |  | Kerja di saluran pembuangan |  |  | Suhu Tinggi | Mesin Pembakaran |  |  |  |  | Isolasi Kimia
|  | Cairan Hidrokarbon | Listrik Statis | Bekerja diketinggian |  | Pengangkatan Manual |  |  | Suhu Rendah | Pengecatan |  |  |  |  | lainnya….
|  | Cairan/Gas Bertekanan | Listrik | Kerja diatas air |  | Peralatan Bergerak |  |  | Penggalian | Lainnya |  |  | c. | Alat Pemadam Api Ringan
|  | Moving part | Bahan kimia | Bertekanan |  | Cuaca Buruk |  |  | Uji Bertekanan | [5 empty] | APAR CO2
|  | Crane / Lifting | Bising | Mudah terbakar |  | Penggunaan Bahan Kimia |  |  | Drilling | [5 empty] | APAR Dry Chemical / Powder
|  | Getaran | Kejatuhan | Biologi |  | Cold cutting |  |  | Kalibrasi | [5 empty] | APAR Busa
|  | Generator/ compressor |  | Media Panas / Dingin |  |  |  |  | Lainnya | [5 empty] | APAR Air
Lainnya….
| C. | ALAT PELINDUNG DIRI | [10 empty] | d. | Pengukuran Kandungan Gas Berkelanjutan
|  | Kepala/Wajah |  | Telinga |  |  |  | Kaki | Ketinggian |  |  |  | e. | Semua penggerak utama peralatan listrik telah :
|  | Safety Helmet |  |  | Ear Plug |  |  | Safety Shoes/Boot |  | Full Body Harness |  |  |  | 1 | Diisolasi dan diberi label.
|  | Safety Glass |  |  | Ear Muff |  |  | Safety Rain Boot |  | Safety Line |  |  |  | 2 | Perlu pemeriksaan ulang.
|  | Goggle |  |  | Others……….. |  |  | Electrical Shoes/Boot |  | Others……….. |  |  | f. | Semua peralatan telah di cek sertifikasi dan/atau kelayakannya
|  | Face Shield | [5 empty] | Others……….. |  |  |  |  | g. | Sertifikasi / Kompetensi personil sesuai dengan pekerjaannya
|  | Others……….. | [10 empty] | h. | Alat penanggulangan tumpahan
[13 empty] | i. | Tanda Peringatan / Penghalang
|  | Pernapasan |  | Tangan |  |  |  | Badan |  |  |  |  | j. | Scafolding / Perancah
|  | Half Mask Respirator |  |  | Cotton Glove |  |  | Coverall |  |  |  |  | k. | Penggalian Manual
|  | Full Face Respirator |  |  | Leather Glove |  |  | Chemical Suit |  |  |  |  | l. | Penggalian dengan alat berat
|  | Dust Mask |  |  | Rubber Glove |  |  | Apron |  |  |  |  | m. | Body Harness / Tali Pengaman Jatuh
|  | SCBA/Airline Set |  |  | Chemical Glove |  |  | Life Vest |  |  |  |  | n. | Alat Penagaman Mesin
|  | Others……….. |  |  | Others……….. |  |  | Others……….. |  |  |  |  | o. | Pelampung
[13 empty] | p. | Lampu Penerangan Tambahan
| D. | DOKUMEN PENDUKUNG DAN LAMPIRAN | [10 empty] | q. | Kendaraan Siaga / Kendaraan Emergency
|  | Permit To Work Lainnya : |  |  |  |  | Dokumen Pendukung : | [5 empty] | r. | Alat komunikasi (Radio, HT, Telephone)
|  | PTW Memasuki Ruang Terbatas No….. | [5 empty] | Job Safety Analysis |  |  |  |  | s. | Lainya : ………………………………………………………………..
|  | PTW Radiografi No….. | [5 empty] | Dokumen Dasar Pekerjaan (Kontrak Kerja, Surat Perintah Kerja, dll) |  |  |  | Pengujian Kandungan Gas
|  | PTW Listrik No….. | [5 empty] | Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | [5 empty] | O2 |  |  | Dilakukan setiap …............................ Jam/hari
|  | PTW Penggalian No….. | [5 empty] | Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan | [5 empty] | Toxic |  |  | Dilakukan setiap …............................ Jam/hari
|  | PTW Ketinggian No….. | [5 empty] | Daftar Identitas dan Sertifikat Pekerja | [5 empty] | Combustible |  |  | Dilakukan setiap …............................ Jam/hari
|  | PTW di dalam Air No….. | [5 empty] | Daftar APD, Peralatan Kerja, dan Sertifikat Kelayakan |  |  |  |  | *Keterangan : Untuk hasil uji kandungan gas WAJIB menggunakan Formulir Uji Kandungan Gas
|  | PTW di atas Perairan No….. | [5 empty] | Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (jika diperlukan) |  |  |  |  | Verifikasi
|  | PTW Penggunaan Kamera No….. | [5 empty] | Dokumen lainnya sesuai kebutuhan …. |  |  |  | Tanggal (DD/MM)
|  | Lainnya …...... | [9 empty] | Waktu
[12 empty] | Pemegang PTW | [5 empty] | Nama Inisial
Paraf
| PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN PERMIT TO WORK | [10 empty] | Pengawas / Penerbit PTW | [5 empty] | Nama Inisial
| Saya memahami semua tindakan pencegahan dan akan memastikan pelaksanaan mitigasi sesuai dengan dokumen izin kerja yang ada. | [16 empty] | Paraf
| Pemohon Permit To Work | [5 empty] | *Pemegang Permit To Work
| Nama | [5 empty] | Nama
| Jabatan | [5 empty] | Jabatan |  |  |  | DIHENTIKAN SEMENTARA
| Tanda Tangan | [5 empty] | Tanda Tangan |  |  |  | Saya menyatakan, saya menghentikan pekerjaan di PTW ini dan saya telah menginformasikan kepada penerbit PTW / wewenang operasi dengan ALASAN : | [10 empty] | Saya menyatakan pekerjaan di PTW ini bisa dimulai lagi setelah kondisi dan tindakan pencegahan telah dilakukan dengan baik dan layak. Saya juga sudah menginformasikan hal ini kepada pihak yang terkait.
| Tanggal | [5 empty] | Tanggal
| Catatan (jika ada) : | [5 empty] | * Diisi setelah PTW disetujui dan diserahkan di lokasi pekerjaan
[11 empty] | Tanggal |  |  |  |  | Waktu |  | Nama | Tanda Tangan |  |  | Tanggal |  |  | Waktu |  |  | Nama |  |  |  | Tanda Tangan
Saya sendiri telah memeriksa lokasi dan keadaannya, ijin ini menjamin untuk pekerjaan pada saat beroperasi.
| Pemberi Permit To Work | [5 empty] | Penerbit Permit To Work
| Nama | [5 empty] | Nama |  |  |  | PENYELESAIAAN PERMIT TO WORK
| Jabatan | [5 empty] | Jabatan |  |  |  | Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa pekerjaan yang tercantum pada PTW ini :
| Tanda Tangan | [5 empty] | Tanda Tangan
[12 empty] | Selesai dan diperiksa, lokasi kerja ditinggalkan dalam keadaan aman dan bahwa installasi dapat beroperasi kembali secara normal | [9 empty] | Tanggal |  |  | Waktu |  |  | Nama |  |  |  | Tanda Tangan
| Tanggal | [5 empty] | Tanggal
| Catatan (jika ada) : | [5 empty] | Catatan (jika ada) : |  |  |  |  | Tidak teralisasikan dan secara tegas di hentikan
Belum selesai dan akan dilanjutkan pada PTW No. …......................................
Beberapa langkah harus diambil sebelum installasi dapat dioperasikan kembali ….........